医疗器械注册临床试验报告分项规定

| 产品分类 | 基本情况 | 具备条件 | 临床报告提供方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三类产品 | 一、无论何种情况 | 原产国政府未批准在本国上市的产品。 | 提供在中国境内进行临床的批准文件、临床试验方案及临床试验报告。 |
| 第三类 植入型产品 | 二、企业无产品进入过中国市场。 | 境内产品未批准上市，境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市。 | 提供在中国境内进行临床的批准文件、临床试验方案及临床试验报告。 |
|  | 三、企业已有产品进入中国市场。 | A 同时具备： 1、境内产品未批准上市；境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市； 2、企业质量体系已经中国政府审核，但不含盖所申报产品。 | 境内产品提供相应规定的临床报告； 境外产品提供原产国政府批准该产品注册上市时的临床报告，经中国政府组织专家组认可。 |
|  |  | B 同时具备： 1、境内产品未批准上市；境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市； 2、经中国政府认可的质量体系含盖所申报的产品并在有效期内； 3、本企业其它产品在中国销售有四年以上无抱怨的记录。 注：产品有抱怨记录的执行本项A。 | 境内产品提供相应规定的临床报告； 境外产品提供原产国政府批准该产品注册上市时的临床报告。 |
|  | 四 、 企业有产品进入过中国市场，申报产品与已注册产品属同类产品，但不属同型号。 | A 同时具备： 1、境内产品未批准上市；境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市； 2、经中国政府认可的质量体系不含盖所申报的型号。 | 境内产品提供相应规定的临床报告； 境外产品提供同类产品注册上市时的临床报告，经中国政府组织的专家组认可。 |
|  |  | B 同时具备： 1、境内产品未批准上市，境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市； 2、经中国政府认可的质量体系含盖所申报的型号并在有效期内； 3、本企业的同类产品在中国销售有4年以上无抱怨的记录。 注：产品有抱怨记录的执行本项A。 | 境内产品提供本企业同类产品注册上市时的临床报告； 境外产品提供原产国政府批准同种产品注册上市时的临床报告。 |
|  | 五 、 企业已有产品进入中国市场，申报产品与已注册产品属同型号产品，但不属同一规格。 | A 同时具备： 1、境内产品未批准上市；境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市； 2、经中国政府认可的质量体系不含盖所申报的规格。 | 境内产品提供相应规定的临床报告； 境外产品提供原产国政府批准同种产品注册上市时的临床报告，经中国政府组织的专家组认可。 |
|  |  | B 同时具备： 1、境内产品未批准上市，境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市； 2、经中国政府认可的质量体系含盖所申报的产品并在有效期内； 3、本企业同类产品在中国销售有四年以上无抱怨的记录。 注：产品有抱怨记录的执行本项A。 | 境内产品提供本企业同类产品注册上市时的临床报告； 境外产品提供原产国政府批准同类产品注册上市时的临床报告。 |
| 其它三类产品 | 六、企业无产品进入过中国市场。 | 境内产品未批准上市，境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市。 | 境内产品提供相应规定的临床报告； 境外产品提供原产国政府批准该产品注册上市时的临床报告，经中国政府组织的专家认可。 |
|  | 七、企业有产品进入过中国市场，申报产品第一次进入中国市场 | A 同时具备： 1、境内产品未批准上市，境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市； 2、属采用超声或微波、激光、X射线、伽玛射线以及其他放射性粒子作治疗源的治疗设备。 | 境内产品提供相应规定的临床报告； 境外产品提供原产国政府批准该产品注册上市时的临床报告，经中国政府组织的专家认可。 |
|  |  | B 同时具备： 1、境内产品未批准上市，境外产品原产国政府已批准，申报产品在本国上市； 2、诊断型产品或者不是用超声或微波、激光、X射线、伽玛射线以及其他放射性粒子作治疗源的治疗设备； 3、本企业的其它产品在中国销售有4年以上无抱怨的记录。 注：产品有抱怨记录的执行本项A。 | 境内产品提供相应规定的临床报告； 境外产品提供原产国政府批准该产品注册上市时的临床报告。 |
|  | 八、企业已有产品进入中国市场，申报产品与已注册产品属同类产品。 | A 同时具备： 1、境内产品未批准上市，境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市； 2、属采用超声或微波、激光、X射线、伽玛射线以及其他放射性粒子作治疗源的治疗设备。 | 境内产品提供相应规定的临床报告； 境外产品提供原产国注册时的临床报告，经中国政府组织的专家认可。 |
|  |  | B同时具备： 1、境内产品未批准上市，境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市； 2、本企业同类产品在中国销售有4年以上无抱怨的记录； 3、产品有抱怨记录的执行本项A。 | 提供本企业同类产品注册上市时的临床报告。 |
| 二类产品 | 一、无论何种情况 | 中国政府未批准上市，境外产品原产国政府尚未批准申报产品在本国上市。 | 提供在中国境内进行临床的批准文件、临床试验方案及临床试验报告。 |
|  | 二、产品第一次进入中国市场 | A：境外产品原产国政府已批准申报产品在本国上市。 | 提供原产国政府批准产品上市时的临床报告。 |
|  |  | B：境内产品中国政府已批准本企业同类产品在中国上市，进入市场2年以上。 | 提供本企业同类产品注册上市时的临床报告。 |

注释：1、同类产品：指基本原理、主要功能、结构相同的产品；

2、同型号：指在基本原理、主要功能、结构相同的前提下，辅助功能的原理结构相同的产品；

3、同规格：指在基本原理、主要功能、结构相同，辅助功能的原理结构相同，主要性能的参数、指标也相同的产品；

4、抱怨：指由国家、省市药品监督管理局受理，经技术方法界定为因产品质量问题引起的不良事件;

5、本规定所述“产品”均指“医疗器械”。